OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Miejsce/ Obiekt budowlany/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa:

.....................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.....................................................................................................................................................

Pomieszczenie:

.	...	........

Rodzaj / nazwa wyrobu 1 : ............................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2  : ..........................................................................................................

| Grupa/ |  | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr |  |  | punktacja |
| I. |  | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
|  | 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z |  | 30 |
|  |  | azbestem (torkret) |  |  |
|  | 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
|  | 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. |  | 25 |
|  |  | < 1 000kg/m3) |  |  |
|  | 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. |  | Rodzaj azbestu |  |  |
|  | 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
|  | 6. | Inny azbest (np. kriokidolit) |  | 15 |
| III. |  | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
|  | 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
|  | 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z |  | 10 |
|  |  | niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  |  |
|  | 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka |  | O |
|  |  | zewnętrzna |  |  |
| IV. |  | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
|  | 10. | Duże uszkodzenia3 |  | 30iii |
|  | 11. | Małe uszkodzenia4 |  | 10 |
|  | 12. | brak |  | O |
| V. |  | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
|  | 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
|  | 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony |  | 10 |
|  |  | na uszkodzenie (do wysokości 2m) |  |  |
|  | 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
|  | 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
|  | 17. | Wyrób narażony na działania czynników |  | 10 |
|  |  | atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  |  |
|  | 18. | Wyrób znajdujący się w zasięgu silnych ruchów |  | 10 |
|  |  | powietrza |  |  |
|  | 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |  |
|  | 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
|  | 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
|  | 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
|  | 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
|  | VII. Usytuowanie wyrobu |  |  |  |
|  | 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
|  | 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
|  | 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
|  | 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny 				..............................

Stopień pilności I				65 i więcej punktów

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

Stopień pilności II 				powyżej 35 do 60 punktów

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

Stopień pilności III				do 35 punktów

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

Uwaga: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, należy podkreślić najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

........................................

oceniający – nazwisko i imię

.........................................

właściciel/zarządca

...........................................

Adres

............................................

Data

1 Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

2 Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku l rozporządzenia

3 Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu

4 Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu